Република Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА

Oпштинска управа

Одељење за урбанизам, грађевинарство,

стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

03 број 350–705/2022

ROP-POZ-34954-LOC-1/2022

29.11.2022.год.

- П  о  ж  е  г  а

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега, решавајући по захтеву Предузеће за производњу трговину и услуге „SLOGA INVESTMENT“ DOO Пожега, МБПЛ 21631558, ПИБ 112231356, који је као правно лице поднело преко пуномоћника Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг URBANPROJEKT акционарско друштво, Чачак, МБПЛ 07167571, ПИБ 102115543, на основу члана 53а став 1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и Плана генералне регулације Пожеге („Службени лист Општине Пожега“, бр.5/15, 7/16, 2/17, 14/18, 13/21 и 15/21-испр.грешке), доноси

# З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора Предузеће за производњу трговину и услуге „SLOGA INVESTMENT“ DOO Пожега, МБПЛ 21631558, ПИБ 112231356, који је поднет преко пуномоћника Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг URBANPROJEKT акционарско друштво, Чачак, МБПЛ 07167571, ПИБ 102115543, за изградњу слободностојећег, стамбено пословног објекта са двоетажном подземном гаражом, спратности 2Под.+П+5, доминатне категорије В, на кат. парцели бр.509/62 КО Пожега, јер је захтев непотпун и не садржи прописану документацију.

# О б р а з л о ж е њ е

Предузеће за производњу трговину и услуге „SLOGA INVESTMENT“ DOO Пожега, МБПЛ 21631558, ПИБ 112231356, поднело је преко пуномоћника Предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг URBANPROJEKT акционарско друштво, Чачак, МБПЛ 07167571, ПИБ 102115543, захтев за изградњу слободностојећег, стамбено пословног објекта са двоетажном подземном гаражом, спратности 2Под.+П+5, доминатне категорије В

Захтев је примљен у ЦИС-у дана 01.11.2022.год. и заведен је под бројем ROP-POZ-34954-LOC-1/2022. У општинској управи захтев је заведен истог дана под бројем 03 број 350-705/2022.

Уз захтев за издавање локацијских услова достављена је следећа документација :

- Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП у износу 2.000,00 динара,

- Републичка административна такса у износу од 4.210,00 дин

- Идејно решење (Главна свеска и Пројекат архитектуре) у pdf формату,

- Геодетски снимак КТП у dwg формату

- Идејно решење , Ситуација – основа приземља у dwg формату

- Идејно решење , Основе, пресеци, фасаде у dwg формату

- Идејно решење, Ситуација, основа крова  у dwg формату

- Идејно решење, Пројекат архитектуре Свеска 1 у pdf формату

- Идејно решење, Свеска 0-Главна свеска у pdf формату

- Остала документа, Копија плана бр.953-1/2021-23 од 01.10.2021.год. издата од стране РГЗ, Служба за катастар непокретности Пожега, прибављена у процедури изураде Урбанистичког пројекта за изградњу на кат. парцели бр.509/62 КО Пожега на који је дата Потврда 03 бр. 350 – 413/ 22  од  20. 10. 2022. год. од стране овог Одељења.

По пријему захтева овај орган је проверио испуњеност формалних услова за даље поступање по поднетом захтеву, и након тога је, спроводећи поступак обједињене процедуре прибавио следећу документацију од Републичког геодетског завода :

- Копију катастарског плана водова број 956-307-26113/2022 од 07.11.2022.год., издату од стране РГЗ, Одељења за катастар водова Ужице.

У даљем поступку обједињене процедуре упућен је захтев за издавање техничких услова за пројектовање и прикључење од следећих имаоца јавних овлашћења :

- ЈКП „Наш Дом“ Пожега (одговор у систему од 15.11.2022.год. – Технички услови број 7767/1),

- ЕДС Србије (одговор у систему 21.11.2022.год.), Обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, број 8M.1.0.0.-Д-09.20.-492240-22 од 18.11.2022.године,

- Министарство унутрашњих послова, Серктор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Ужицу (одговор у систему од 09.11.2022.год., услови заштите од пожара 09.31 број : 217-18699/22 од 09.11.2022.год.)

- Развоја агенција Пожега (одговор у систему од 25.11.2022.год., Технички услови за пројектовање и прикључење бр. : 10-644/22 од 25.11.2022.год.)

Одговарајући на упућени захтев, ЕДС Србије нису доставили техничке услове, већ Обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и прикључење, уз образложење :

„Захтев и идејно решење не садрже све потребне податке за издавање услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије предметног објкета, у складу са Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и Уредбом о локацијским условима.

Као што се види наведена је укупна инсталисана и једновремена снага објекта (40 станпова, 3 локала и 1 заједничка потрошња) која није разврстана по свакој фзнкционалној јединици (нпр. 10 станова  - 11,04 kW, локал 17,25 kW и сл. ), што је неопходан предуслов за издавање услова за пројектовање и прикључење.“

Због свега горе наведеног потребно је усагласити Идејно решење са дописом ЕДС Србије, број 8M.1.0.0.-Д-09.20.-492240-22 од 18.11.2022.год., а све према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС“, број 73/19).

Сходно члану 12 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" бр.68/2019), ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8 став 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Због свега претходно наведеног, донет је закључак као у диспозитиву.

Након исправке и допуне идејног решења у складу са дописом ЕДС Србије, може се поднети усаглашен захтев у обједињеној процедури.

Усаглашен захтев се може поднети у року од десет дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, уз који се не доставља документација која је правилно поднета уз овај захтев, нити се поново плаћа административна такса која је у овом захтеву уплаћена као ни накнада. Напомињемо да је при подношењу усаглашеног захтева потребно навести број овог предмета у рубрици „претходни предмет у систему е-дозвола“ (ако постоји).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : Против овог закључка може се у року од три дана од дана достављања изјавити приговор општинском већу преко овог органа или електронским путем кроз централни информациони систем.

- Обрадила : Д. Стефановић, дипл.инж.арх.

- Руководилац,

- Нада Красић, дпп