Република Србија                                                                                                                                                                               Општина Пожега                                                                                                                                                       Општинска управа                                                                                                                                                                 Трг Слободе 9, 31210 Пожега                                                                                                                                               Број: 404-2-47/2021
Датум: 10.05.2021. године
                                                                                            				
Нa основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС ", бр. 91/2019) и на основу Измене и допуне правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у општини Пожега, у члану 95. став 2., број 01 број 404-9/2021, наручилац Општинска управа општине Пожега  упућује следећи :
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе 9,31210 Пожега, http://pozega.org.rs/, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.
 Предмет набавке: Радови на одржавању јавне расвете 
Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе. 
Врста поступка набавке: Набавка на коју се закон не примењује. Процењена вредност: 2.083.333,00 динара без ПДВ-а. 
Врста предмета:РАДОВИ 
Главна CPV ознака: 45311100-Радови на постављању електричних инсталација

Критеријуми за доделу Уговора:
 Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу Уговора на основу: Цене.
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели Уговора,  наручилац ће Уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок испоруке добара. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних субјеката, и то тако што ће називе привредних субјеката исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор. Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
 Подаци о варијантама: Варијанте нису дозвољене. 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе 9, 31210 Пожега до 14.05.2021. године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект који не доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине Пожега, на горе наведеној адреси .Понуда се  може доставити и електронским путем на адресу:јаvne.nabavke@pozega.org.rs.
 Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом. Пожељно је да привредни субјект не издваја из целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења место. 
Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној - запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (радови) бр. 404-2-47/21 –Радови на одржавању јавне расвете   – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општинска управа општине Пожега, Трг Слободе 9,31210 Пожега или електронским путем на адресу:javne.nabavke@pozega.org.rs. Коверта на предњој страни мора имати заводни број привредног субјекта, а на полеђини мора бити оверена печатом привредног субјекта. На полеђини коверте привредни субјекти су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт. Привредни субјект може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. Место, време и начин отварања понуда: Поступак отварања понуда одржаће се 14.05.2021. године у 12:00 часова, у пословним просторијама Општинске управе општине Пожега, Трг Слободе 9, канцеларија б р.29. Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.  
Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа: - Образац „спецификација предмета“ (потписан) - Образац понуде (попуњен и потписан) - Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (потписана) 
Лице за контакт: Никола Зириковић,службеник за јавне набавке,  ел. пошта: javne.nabavke@pozega.org.rs
Напомена: Употреба печата није обавезна.
                   
                                 ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА

2.Основи за искључење

2.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела

	Да привредни  субјект  или  његов законски заступник  није осуђен  за	
	једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном	
Услов	пре  највише  пет  година  или  дуже,  ако  је  правоснажном  пресудом	
	утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и	
	даље примењује.	
		
Доказ	Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног	
	субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.	

2.2. Порези и доприноси

	Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза.	
Услов	Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса	
	за обавезно социјално осигурање.	
		
Доказ	Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног	
	субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.	

2.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права	
		
	Да привредни  субјект, према свом  сазнању није повредио обавезе  у	
	области заштите животне средине.	
Услов	Да привредни  субјект, према свом  сазнању није повредио обавезе  у	
	области социјалног права.	
		
	Да привредни  субјект, према свом  сазнању није повредио обавезе  у	
	области радног права.	
		
Доказ	Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног	
	субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.

		
2.4.Сукоб интереса	
		
Услов	Да  привредни  субјект  није  свестан  неког  сукоба  интереса  због  свог	
	учествовања у поступку јавне набавке.	

Доказ	Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног	
	субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.	

2.5. Непримерен утицај на поступак

	Да привредни субјект  може да потврди да није покушао да изврши		
	непримерен  утицај  на  поступак  одлучивања  наручиоца,  дошао  до		
Услов	поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку		
	јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на		
			
	одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног		
	субјекта или доделе уговора.		
			
Доказ	Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног		
	субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.		

Попуњен потписан и оверен образац понуде се доставља на адресу наручиоца Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр.9, 31210 Пожега или на  email адресу: javne.nabavke@pozega.org.rs
Од понуђача се захтева да цене у понуди треба да буду изражене у динарима, укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност. У понуђене цене су урачунати сви трошкови. 
Цене су фиксне и не могу се мењати.
Рок плаћања за извршене услуге (максимум 45 дана)  од дана испостављеног рачуна.

Рок важења понуде износи ( минимално 30 дана)  од дана отварања понуде.

Са изабраним понуђачем биће закључен уговор.

                                                                                                      Заменик начелнице  Општинске управе                          							            Мирослав Ковачевић
   			                             		          _______________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 са спецификацијом

1)Општи подаци о понуђачу:

Пословно име или скраћени назив из

одговарајућег регистра:

Адреса седишта:

Име особе за контакт:

е-маил адреса:

Телефон:

Фаx:

Порески број (ПИБ):

Матични број понуђача:

Број текућег рачуна и назив банке:

Одговорно лице за потписивање

уговора

Место и датум:	Потпис понуђача:
_____________	________________
2.СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ВРСТА И ОПИС РАДОВА:
Радови на одржавању јавне расвете
Назив и ознака из ОРН:
45311100-Радови на постављању електричних инсталација

Понуда бр.__________ од_______________ за набавку на коју се Закон не примењује- Радови на одржавању јавне расвете

 		2021 OPŠTINA POŽEGA					
R.BR.	Opis pozicije	j.m.	KOLIIČINA	jedinična cena	UKUPNO	
1	Ručni iskop u zemlji III kat. Dim. 0,4x0,8m, uz ponovno vraćanje iskopane zemlje sa nabijanjem u slojevima	m	30	 	 	
2	Ručni iskop u zemlji IV kat. Dim. 0,4x0,8m sa zatrpavanjem.	m	15	 	 	
3	Mašinsko razbijanje betona i asfalta	m2	15	 	 	
4	Odvoz viška zemlje i šuta na deponiju do 5km.	tura	1	 	 	
5	Mašinsko sečenje betona i asfalta	m	45	 	 	
6	Ručni iskop zemlje za temelj stuba javne rasvete u zemljištu III-IV kategorije sa odvozom viška zemlje na deponiju do 5km.	kom	3	 	 	
7	Iskop i vađenje starog temelja stuba, bez obzira na način, utovar i odvoz na deponiju do 5km.	kom	7	 	 	
8	 Betoniranje temelja stuba javne rasvete prosečne zapremine 0,6m3 sa ugradnjom metalnog ankera i PVC uvodnika za prolaz kablova. Pozicija obuhvata samo rad. Materijal naručuje investitor.	kom	3	 	 	
9	Polaganje PVC cevi u iskopani rov do prečnika 100mm.	m	15	 	 	
10	Polaganje kabla u iskopani rov  preseka 4*25mm2.	m	30	 	 	
11	Polaganje pozor trake u iskopani rov.	m	30	 	 	
12	Polaganje pocinkovane trake FeZn 25*4mm.	m	30	 	 	
13	 Polaganje GAL štitnika	m	30	 	 	
14	Nastavljanje napojnog voda kablovskom TSK spojnicom sa svim pripadajućim radovima.	kom	12	 	 	
15	Nastavljanje napojnog voda bez upotrebe spojnice.	kom	30	 	 	
16	Montaža stuba javne rasvete H=8m sa svim pripadajućim radovima-upotreba dizalice.	kom	2	 	 	
17	Demontaža stuba javne rasvete H=5-9m sa svim pripadajućim radovima – upotreba dizalice.	kom	20	 	 	
18	Zamena metalne cevi na stubu -fi60-160mm. 	kom	2	 	 	
19	Izrada i montaža anker ploče na metalni stub H=5-9m. Materijal nabavlja investitor.	kom	2	 	 	
20	Farbanje stuba upotrebom dizalice, bojom 3u1, u dva sloja uz prethodnu pripremu svih površina stuba po uputstvu proizvođača farbe.	m	30	 	 	
21	Utvrđivanje mesta kvara na podzemnom kablu – upotreba mernih kola.	kom	4	 	 	
22	Ručni iskop rova za betonski stub N9/160-250	kom	2	 	 	
23	Mašinski iskop rova za betonski stub N9/160-250	kom	1	 	 	
24	Montaža drvenog stuba.	kom	4	 	 	
25	Montaža betonskog stuba N9/160-250- upotreba dizalice.	kom	1	 	 	
26	Montaža vazdušnog snopa X00/0-A 2*16mm2 uz sve pripadajuće radove.	m	50	 	 	
27	Montaža vazdušnog snopa X00/0-A 4*16mm2 sa svim pripadajućim radovima.	m	300	 	 	
28	Demontaža vazdušnog snopa 2*16mm2, sa svim pripadajućim radovima.	m	45	 	 	
29	Demontaža vazdušnog snopa X00/0-A 4*16mm2.	m	150	 	 	
30	Pretezanje snopa X00/0-A 2*16mm2	m	150	 	 	
31	Montaža jednokrake lire na betonski stub, dužina lire 1m sa svim pripadajućim radovima – upotreba dizalice.	kom	2	 	 	
32	Montaža kratke lire na betonski stub, dužina lire do 0,5m, sa svim pripadajućim radovima-upotreba dizalice.	kom	7	 	 	
33	Postavljanje metalne obuhvatnice – obujmice na betonski stub – upotreba dizalice.	kom	5	 	 	
34	Postavljanje nosača za reflektor na metalnom ili betonskom stubu-upotreba dizalice.	kom	1	 	 	
35	Zamena hvataljke za snop sa svim pripadajućim radovima-upotreba dizalice.	kom	7	 	 	
36	Nastavljanje vazdušnog provodnika (snopa) – upotreba dizalice.	kom	15	 	 	
37	Zamena kleme (AlCu Fidos) sa svim pripadajućim radovima – upotreba dizalice.	kom	6	 	 	
38	Zamena osigurača u Trafo stanici – upotreba auta za prevoz.	kom	80	 	 	
39	Zamena postolja osigurača u Trafo stanici.	kom	12	 	 	
40	Zamena sklopke u Trafo stanici ili u GMRO – upotreba auta za prevoz.	kom	3	 	 	
41	Zamena brojila u Trafo stanici ili u GMRO – upotreba vozila za prevoz.	kom	11	 	 	
42	Priključenje ili isključenje stuba na napojni vod ili uzemljivač sa svim pripadajućim radovima – upotreba vozila za prevoz.	kom	10	 	 	
43	Priključenje napojnog voda u Trafo stanici – upotreba vozila za prevoz.	kom	8	 	 	
44	Zamena provodnika u metalnom stubu sa svim pripadajućim radovima – upotreba dizalice.	m	7	 	 	
45	Zamena osigurača u stubu sa svim pripadajućim radovima – upotreba vozila za prevoz.	kom	10	 	 	
46	Zamena RP ploče sa uklanjanjem stare. U slučaju bravarskih radova cena >30%-upotreba automobila za prevoz.	kom	3	 	 	
47	Postavljanje poklopca na stubu uz zamenu dotrajalih vijaka. Uslučaju bravarskih radova cena>30% - upotreba automobila za prevoz.	kom	10	 	 	
48	Zamena sijalice na svetiljci – upotreba dizalice.	kom	15	 	 	
49	Zamena prigušnice na svetiljci – upotreba dizalice.	kom	3	 	 	
50	Zamena upaljača na svetiljci – upotreba dizalice.	kom	3	 	 	
51	Zamena grla E-27 ili E-40 sa svim pripadajućim radovima- upotreba dizalice.	kom	3	 	 	
52	Montaža – demontaža svetiljke ili reflektora, sa svim pripadajućim radovima – upotreba dizalice.	kom	7	 	 	
53	 Remont demontirane svetiljke ili reflektora. Pozivija obuhvata: - zamena veza u svetiljci ,-čišćenje, komplet farbanje, i sve radove na zameni i ugradnji sitnog materijala,- zamena dela opreme,-u slučaju bravarskih radova cena >30%.	kom	25	 	 	
54	Sitne intervencije na popravci unutrašnje instalacije u svetiljci (zamena kleme, nastavljanje izgorelog dela veze, dotezanje labgavih vijaka i sl.)-upotreba dizalice. 	

	kom	20	 	 	
55	Postavljanje protektora, bistrog stakla ili opal kugle uz uklanjanje starog-upotreba dizalice.	
	kom	7	 	 	
56	Zamena foto oka sa demontažom starog – upotreba automobila za prevoz.rojila u Trafo stanici ili u GMRO – upotreba vozila za prevoz.	

	kom	12	 	 	
57	Ispravljanje stuba od javne rasvete (drveni, betonski)	
	kom	5	 	 	
58	Zamena foto oka sa demontažom starog – upotreba automobila za prevoz.	
	kom	6	 	 	
59	Podešavanje vremena na uklopnom satu, ili osvetljaja na forelu.	
	kom	15	 	 	
60	Pregled priključne instalacije stuba javne rasvete sa potrebnim merenjem bez razvezivanja veza – upotreba automobila za prevoz.	

	kom	12	 	 	
61	Pregled priključne instalacije stuba javne rasvete sa potrebnim ispitivanjem uz razvezivanje veza. Pozicija obuhvata vraćanje veza u prvobitno stanje – upotreba automobila za prevoz.	

	kom	15	 	 	
62	Montaža sa demontažom svetlosnih novogodišnjih dekorativnih figura i priključenje na mrežu – upotreba dizalice.	

	kom	15	 	 	
63	Montaža sa deemontažom dekorativnih svetlosnih zavesa širine do 1m sa svim pripadajućim radovima – upotreba dizalice.	

	m	80	 	 	
64	Montaža sa demontažom dekorativnih svetlosnih zavesa širine do 1m sa svim pripadajućim radovima – upotreba automobila za prevoz.	

	m	40	 	 	
65	Montaža sa demontažom svetlosnih dekorativnih lančanica, sa svim pripadajućim radovima- uz upotrebu dizalice.	

	 	400	 	 	
66	Montaža sa demontažom svetlosnih dekorativnih lančanica, sa svim pripadajućim radovima – bez upotrebe dizalice.	

	m	150	 	 	
67	Montaža sa demontažom svetlosnih dekorativnih creva, sa svim pripadajućim radovima – uz upotrebu dizalice.	m	200	 	 	
						
68	Merenje zaštitnog uzemljenja stuba na stubu javne rasvete i izdavanje potrebnog atesta.	kom	2	 	 	
69	Rad motorne testere na rezanju rastinja.	čas	3	 	 	
70	Zamena zalomljenih vijaka na otvoru za poklopac stuba, uz sve pripadajuće radove (sečenje, bušenje, narezivanje) – upotreba automobila za prevoz.	kom	70	 	 	
71	Demontaža, čišćenje ili pranje stakla ili protektora, montaža istih – upotreba dizalice.	kom	70	 	 	
72	Numerisanje stubova javne rasvete, farbanjem i upotrebom šablona sa svim pripadajućim radovima – upotreba automobila za prevoz.	kom	15	 	 	
73	Rad KV – radnika na nespecifičnim poslovima.	čas	15	 	 	
74	Rad VKV – radnika na nespecifičnim poslovima.	čas	20	 	 	
75	Rad NK – radnika	čas	7	 	 	
76	Rad auto dizalice u mestu na nespecifičnim poslovima 	čas	20	 	 	
77	Rad putničkog ili drugog vozila po kilometru.	km	45	 	 	
78	Zamena starih dotrajalih svetiljki novim uz sve pripadajuće radove.	kom	7	 	 	
УКУПНА ЦЕНА ПО ТРАЖЕНИМ КОЛИЧИНАМА БЕЗ ПДВ-а		
ИЗНОС ПДВ-а		
УКУПНА ЦЕНА ПО ТРАЖЕНИМ КОЛИНАМА СА ПДВ-ом		

Место и датум:	Потпис понуђача:
_____________	_______________

Меница као гаранција за испуњење уговорних обавеза

Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења уговора достави:

1) Бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза која је:

-издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља),

-евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

2) Менично писмо – овлашћење (Прилог 2) којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од  10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).

5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС).
Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Меница за испуњење уговорних обавеза може бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.Уколико се меница за испуњење уговорних обавеза не достави у уговореном року, Наручиац има право да наплати меницу за озбиљност понуде.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза гласи на Општинску управу општине Пожега, са седиштем у општини Пожега,Трг Слободе 9, 31210 Пожега, ПИБ:100860638, Мат.број:07158122, доставља се лично или поштом на адресу: Општинска управа општине Пожега, са седиштем у општини са седиштем у општини Пожега,Трг Слободе 9, 31210 Пожега, ПИБ:100860638, Мат.број:07158122, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за набваку бр:404-2-47/21

ИЗЈАВА

О	ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ 
                                                  ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да

Привредни субјект _______________________________________________________
(навести назив привредног субјекта)

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на

коју се Закон не примењује број 404-2-47/21 – Радови на одржавању јавне расвете, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.

Место и датум:

Привредни субјект:

________________________

____________________________ /потпис одговорног лица/